| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экспериментальный образец оптико-электронной системы для безопасного вождения большегрузных самосвалов в условия ограниченной прозрачности атмосферы. | Система изображения дорожной обстановки в условиях ограниченной видимости (туман, дождь, снег, пыль, загазованность и т.п.) |
| 2 | Лидарные комплексы для мониторинга атмосферы | Лидарные комплексы предназначены для дистанционного контроля аэрозольных и газовых загрязнений атмосферы, для исследования процессов выбросов и переноса загрязнений в атмосфере в промышленных центрах и других регионах |
| 3 | Лазерные диоды, лазерные диодные линейки и твердотельные лазеры на их основе | Разработана технология сборки и тестирования мощных одиночных лазерных диодов (ЛД) и лазерных диодных линеек (ЛДЛ), предназначенных для диодной накачки твердотельных лазеров |
| 4 | Компактные лазерные источники условно безопасного для глаз излучения | Разработана технология создания лазерных источников на длине волны 1.5 мкм, которая является условно безопасной для глаз человека, для целей дальнометрии, спектроскопии и иных. |
| 5 | Оптико-электронная система измерения линейных размеров микросборок ПЗС | Разработана и создана оптико-электронная система измерения высоты и линейных размеров микросборок ПЗС, которая обеспечивает: двухкоординатные перемещения оптико-электронного 2D сканера посредством системы портального типа; контроль и измерение величины перемещений и позиционирования 2D сканера по координатам XY посредством растровых датчиков перемещения; формирование зондирующего поверхность лазерного пучка в виде световой линии, измерение линейных размеров по третьей координате Z путем получения и обработки изображения световой линии, деформированной профильными элементами поверхности. Разработаны также программные средства обработки измерительной информации и управления исполнительными элементами системы. Система позволяет определять координаты с субпиксельной точностью (до 0,05% от диапазона). |
| 6 | Лазерный профилометр | Лазерный профилометр на основе конических пучков обеспечивает контроль профиля цилиндрических объектов, деталей, включая ролики для подшипников |
| 7 | Волоконно-оптическая система передачи СВЧ сигналов | Унифицированная по применению волоконно-оптическая система передачи СВЧ сигналов предназначена для передачи аналоговых, цифровых и информационно-управляющих сигналов в широкой полосе частот до 10 ГГц. Система передачи обладает повышенными энергетическими и эксплуатационными параметрами: высокой помехозащищенностью, большим динамическим диапазоном и малым энергопотреблением. |
| 8 | Светодиодные светильники | Реализована технология создания светодиодных светильников различного назначения. |
| 9 | Наноструктурные материалы для оптоэлектроники | Разработаны технологии получения различных наноматериалов для использования в оптоэлектроники. |
| 10 | Аппараты для терапии «Ромашка», «ФДТ-лазер», «Гемоквант-04» | Разработаны медицинские аппараты для фотодинамической терапии и ультрафиолетового облучения крови, предназначенные для лечения онкологических и инфекционных заболеваний. |
| 11 | Презентация ИФ НАН Беларуси | Представлены все основные и наиболее интересные разработки ИФ НАН Беларуси |